## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÂ Av Renato Costa Almeida, 100 - Centro - Cantã
OBRA: ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA TENSÂO NO MUNICÍPIO DE CANTA - jR. |  |  |  |  | R FERÉuciA: |  | sl APS 0e/2021 - |  | Á0 DeS
LOCAL: VICINAL CTA 168 TSE RRA GR NDE I E II ). VICINAL CTA 3õ4 - (AREIA BRANCA) e FONTE NOVA NO MUNICIPIO DE 5ANTÁ•RR. |  |  |  |  | BDI: |  | 25.73
DATA: DEZEMBRO 2021
|  | RE6UMO DA PLANILHA 0 | 5 | M8NTÂRTA
META | ETAPA | SNRVlC03 | [5 empty] | VALOR TOTAL (Rfi)
ELETRIFICAÇAO RURAL DE BAjXA YEN8AO NO MUNICIPIO OE CANTA - RR.
[8 empty] | Rfi | 72366.88
[8 empty] | RB | 4 4 O.553.OB
[8 empty] | R$ | 2. 273.4gg ,48
| 4 | INSTALAR AO DE AC E8SÕRjOS
1.9e4.933,1 3
|  |  |  | PARCELA Rl=FEPe |  | +e AO BOI | zs,zJ | 010.4g 2,71
TOTAL GERAL • SÃO DESONERADO - E BO) | [7 empty] | 2.49õ.416,g4

## Table 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ Av Renato Costa Almeida, 100 - Centro - Cantá

## Table 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ Av Renato Costa Almeida, 100 - Centro - Cantá

## Table 4
LISTA DE INSUMOS COM BASE NO SINAPI, SICRO E MERCADO LOCAL

## Table 5
NÃO DESONERADO SINAPI - MÊS OE AGOSTO DISPONÍVEL EM 20/09/2021.

## Table 6
379 Arruela quadrada aço galvanizado d = 38mm espessura= 3mm dfuro= 18 mm und R$

## Table 7
402 ' 421 | Gancho suspensao olhal em aco galv, espessura 16mm, abertura 21mm Porca olhal M16 em aco galvanizado 16mm | und R$ und RJ | 15,24 13,33

## Table 8
427 | Alca pré-formada de contra poste (gph) em aço p/ cabo 3/16“ , comprimentos und R$ 870mm | 8.24

## Table 9
, | 433 | Parafuso M16 em Aço Galvanizado, Comprimento = 350 mm, Diâmetro mm,Rosca Maquina, Cabeça Quadrada | 16 | und | R8 | 13.47
' | 439 | Parafuso M16 m Aço Galvanizado, Comprimento = 300 mm, Diâmetro ' | 16 | und | R8 | 11.54

## Table 10
444 | mm, Rosca Maquina, Cabeça Quadrada Pino reto p/ isolador 15kv dimensoes 16 x 19 x 290mm | und | RJ | 30.2
868 | Cabo de cobre nu 25mm2 meio-duro | m | R$ | 22.33
857 | Cabo de cobre nu 16mm2 meio-duro | m | R$ | 14.46
1006 | Cabo Isolado Termoplástico de 120mW | m | R$ | 113.45

## Table 11
Cabo de cobre isolamento ant'-chama 450/750v 6mm2, flexível, tp foresplãst alcoa ou equivalente | 5.71
m R$

## Table 12
t | 982
’ | 984
t | 989

## Table 13
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750a 2,5mm2, tp pirastic pirelli equivalente | m R8 | 3.57

## Table 14
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 95mm2, tp pirastic pirelli ou equivalente DO Re 89,22 !,

## Table 15
39808 | Caixa Para Medidor Monofásico em Policarbonato / Termoplástico - com dis”untor Modulo Padrão Concessionaria Local) | und | R$ | 57.94
38194 | Lampada led 10 w | und | R$ | 9.5
12147 | Tomada universal 2p+t 15A/250V | und | RS | 10.67
12128 | Interruptor simples de 1 seçâo | und | R$ | 7.18

## Table 16
1022 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,50mm2, tp pirastic pirelli ou e uivalente | 3.39
RJ

## Table 17
1013 |  | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm2 | m | ” R | • - p
1090 |  | Armacáo Vertical Com Haste E Contra-Pino, Em Chapa De Aço Galvanizado 3/16", Com 3 Estribos, Sem lsolador. | . Ol d | R$ | 63.12
1094 |  | Armação venical c/ haste e contra-pino em chapa de ferro galvanizado 3/16" C* 1 estribos sem isolador" | und | RJ | 22.95
1550 |  | Conector parafuso fendido para cabo 25 mm2 | und | RJ | 8.84
1564 |  | Grampo paralelo bimetalico p/ cabo 6 a 50mm2 c/ 2 paraf | und | R$ | 9.75
1884 |  | Curva De Pvc 90º De 1" | und | R$ | 3.88
1892 |  | Luva Em Pvc Rigido Roscavel, De 1", Para Eletroduto | und | R$ | 1.55
, | 2388 | Disjuntor Bipolar De 20a | und | R$ | 49.51
38132 |  | Fio de cobre nú 16 a 35mm* para Distribuição de Chaves e conexções | kg | RJ | 95.85
39176 |  | Bucha e Arruela De Aluminio Para Eletroduto De 1" | und | R$ | 4.3
7569 |  | Haste ancoramento 2400mm x 16mm (5/8") | und | R$ | 71.2
2685 |  | Eletroduto De Pvc De 1” | und | R$ | 6.42
3379 |  | Haste de aterramento DE 5/8 x 2400 A 3000mm | und | R$ | 50.11
3398 |  | Isolador roldana de porcelana vidrada pibt72x72 | und | R$ | 5.09
3405 |  | Isolador suspenso tipo disco (garfo olhal) porcelana vidrada 152mm | und | R$ | 82.98
3406 |  | Isolador de porcelana, tipo pino, de 15 kv | und | R$ | 25.4
t | 4276 | Para-raios de distribuicao tipo valvula de oxido de zinco, tensao nominal 15kv› Ska | und | R$ | 204.33
1 | 4337 | Porca zincada quadrada 16 mm | und | R$ | 1.83
5033 |  | Poste de concreto duplo t, tipo b , 300kg, h = 9m de acordo com nbr 8451 | und | R$ | 705
5047 |  | Chave fusível de distribuição 15,0kv/100A | und | R8 | 206.34
7581 |  | Sapatilha em aco galv p/ cabos dn ate 5/8" | und | R$ | 4.33
| 11274 | Alca pré-formada de serviço p/ condutores de alumínio # 6; 6/1 caa" | und und | R$ R$ | 2,22 12,05
| 11273 | Alca pré-formada de distribuição p/ condutores de alumínio # 1/0: 6/1 caa"
428 |  | Parafuso M16 em aço galvanizado = 500mm cabeça eextavada e porca | und | R$ | 22.07
11790 |  | Parafuso m16 (rosca maquina d=16mm) x 450mm cab quadrada - z incagem ã fogo | und | R$ | 20.29
11837 |  | Grampo linha viva, de aluminio cabo principal ( 10 - 120mm2) derivacao (10 - 70mm2) | Un d | R$ | 51.08
25002 |  | Cabo de alumínio s/ alma de aço, bitola 2 awg | kg | R$ | 34.45
› | 25005 | Cabo de alumínio s/ alma de aço, bitola 1/0 awg | kg | R$ | 38.38
841 |  | Cabo de alumínio s/ alma de aço, bitola 4 awg | kg | R$ | 35
25004 |  | Cabo de aluminio ci alma de aço, bitola 1/0 awg | kq | R$ | 34.17
37409 |  | Cabo de alumínio c/ alma de aço, bitola 2/0 awg | kg | R8 | 33.88
7611 |  | Transformador trifasico de Distribuição potência de 75kva imerso em oleo mineral” | und | R$ | 11.125.00
7619 |  | Transformador trifasíco de Distribuição potência de 112,5kva imerso em O) mineral" | und | RJ | 13746.35
>
’
”+

## Table 18
34519 |  | Cruzeta de concreto leve, comp. 2000mm, 90 x 90 mm | ned |  |  | t$ | 94@1
4813 |  | Placa de obra em chapa galvanizada "N. 22*, adesivada, de "2,0 X 1,125" m |  | m* |  |  | Í00
4417 |  | Peça de madeira 2,5x7cm para Piquete de uso topografico (tamanho 0,50 x 2,5 x 7) |  | Ol d | R$ |  | 3.08
4491 |  | Pontelete de madeira não aparelhada "7,5 X 7,5" cm (3 X 3 ") Pinus, Mista ou equivalente da região |  |  | g |  | 2.74
94962 |  | Concreto magro para lastro |  | m° | R8 |  | 4 j6,79
I | 5075 | Prego de aço polido com cabeça 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | kg | R$ |  | 18.31
425 |  | Conector cabo-haste f 3/4 para aterramento em cobre |  | nd | R |  | 4.75
412 |  | Abraçadeira de Nylon para Amarração de Cabos, Comprimento de *230“ x "7,6" mm |  | und | R$ |  | 0.77
20111 |  | Fita Isolante de Borracha Autofusao, Uso Ate 69 Kv (Alta Tensao) em metros |  | m | RJ |  | 9.58
344 |  | Arame Galvanizado 16 Bwg, D = 1,65mm (0,0166 Kg/M) |  | kg ¦ | RJ |  | 28.29
38132 |  | Fio de Cobre nú 16 mm2 |  | k | R$ |  | 95.85
42246 |  | Luminária led para Iluminação Publica com potencia de 68-97W/220v 700ma 5000k completa |  | Uf'l d | R$ |  | 500.06
{ 13329 |  | Soquete para lampada E-27 em PVC |  | und ¦ | R$ |  | 3.6
1600 |  | Conector de Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 1", para Cabos de Diametro De Un 7,26 22,5 A 25 Mm |  | «d | RS |  | 20.8
948 |  | CABO COBERTO DE 10MM2 PARA AMARRAÇÃO |  | m | R$ |  | 59.08
|  | CABO COBERTO DE 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR |  | m | R$ |  | 121.21
568 |  | CANTONEIRA RETA EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M |  |  | Rg |  | 87.11
' | 1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM |  |  | R$ |  | 80.67
1562 |  | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), CoM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 |  | und | RD |  | 17.82
442 |  | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA |  | nd | R$ |  | 4.52
2510 |  | RE1 E FOTOELF.4 RICO DFi l OOOW 220V | 34

## Table 19
92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1,6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO AF-11/2016 | chp | R$ 66,14
92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1,6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTÊNGIA 101/104CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO AF-11/2017 | ch1 | R$ 24,74
5928 | Guindauto Hidraulico cap 6200KG ou 8T em caminhao topo | chp | R$ 194,90
5930 | Guindauto Hidraulico cap 6200KG ou 8T em caminhao topo | chi | R$ 41,46

## Table 20
)

## Table 21
88247 |  | Auxiliar de eletricista ou Ajudante | h | RS | 2
88253 |  | Auxíkar de topografia | h | R$ | 16.02
91677 |  | Engenheiro Eletricista | h | R$ | 135.8
88262 |  | Carpinteiro de Formas com Encargos Complementáres | h | RS | 23.01
88264 |  | Eletricista ou oficial eletricista | h | R$ | 23.64
88284 |  | Motorista de veiculo leve | h | R$ | 20.97
88326 |  | Vigia noturno | h | R$ | 20.1
86316 |  | Servente | h | R$ | 15.6
90776 |  | Feitor ou encarregado geral | h | R8 | 27.59
j | 90781 | Topografo | h | R$ | 37.62

## Table 22
i | 93584 | Execucao de deposito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada- (Depósito / alojamento/wc | M * | R$ | 672.54
93210 |  | Execucao de Refeitorio /cozínha em canteiro de obra em chapa de madeira compensada | .* | R$ | 509.7
1 93212 |  | Execucao de Sanitario/vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira compensada- area de (5x3m) | .- | R$ | 828.04
98525 |  | Desmatamento e Limpesa | m* | R$ | 0.29
SICRO 5915014 |  | Transporte de mat. local c/ carroceria c/ guind. 45t revestimento primário | txkm | R$ | 0.99

## Table 23
' M.LOCAL | Laço de Distribuição Preformada - cabo de aluminio até 1/0AWG | und | R$ | 4.6
! M.LOCAL | Laço de Distribuição Duplo - Cabo De Aluminio de 1/0awg | und | R$ | 6.2
j M.LOCAL | Emenda preformada p/cabo 1/0 AWG | und | R$ | 30.7
}M.LOCAL | Emenda preformada p/cabo 2 AWG | und | R$ | 14.5
M.LOCAL .0.LOCAL | Paaf oolhal 5 500m Manilha sapatilha de 15kV | und | R$ R8 | 21,00 14,00
und
M.LOCAL | Elo fusível 2 a 5H | und | R$ | 4.3
M,LOCAL | Isolador tensor, vidrado na cor marrom, TIPO CASTANHA, de 64mm ou similar | und | R$ | 12
M.LOCAL | Cabo de aço para Estai em aço carbono galvanizado a fusào 7 fios 1/4" para estai de âncora |  | R$ | 4.6
M.LOCAL | Poste de concreto duplo t, tipo b , 300kg, h = 11m de acordo com nbr 8451 | und | R$ | 1540
' M.LOCAL | Poste de concreto duplo t, tipo b , 600kg, h = 11m de acordo com nbr 8451 | und | RS | 1700
M.LOCAL | Poste de concreto duplo t, tipo b , 500kg, h = 9m de acordo com nbr 8451 |  | R$ | 1200
M.LOCAL | Bloco de concreto para estai com diminsões 40x40x12cm | und | R$ | 120
' M.LOCAL | Transformador Monofásico de 5 kva 127-220v/7,96kv | und | R$ | 1940
M.LOCAL | Braço Reto Com Sapata ¢b 48 a 60mm x 3,00m | UND | R$ | 185

## Table 24
M.LOCAL | Alça de Serviço Preformada - cabo de aluminio até 1/0awg ou cabo Multiplexado | und | $ @ , 5
M.LOCAL | Conector tipo perfurante rede multiplexada cabo 25-120mm* | und | R$ 15,50
M.LOCAL | Cabo de Aluminio Ouadruplex multiplexado 1x10+1x10 CA nu XLPE | m | R$ 3,77
M.LOCAL | Suporte tipo T para instalação de chaves e para raios | und | R$ 55,00
M.LOCAL | Braço Tipo L 351 Mm Com Prensa Cabo Mensageiro | und | R$ 112,42
M.LOCAL | Braço Anti Balanço Polimérico 15 Kv 320 Mm | und | R$ 49,00
M.LOCAL | Espaçador Losangular Polimérico 15 Kv | und | R$ 36,00
M.LOCAL | Anel Elastomerico De Amarração Espaçador | und | R$ 4,00
M.LOCAL | Braço com Grampo De Suspensao RD BT | und | R$ 44,66
M.LOCAL | Conector Drv Cunha Estribo | und | R$ 28,60
M.LOCAL | Braço Suporte Tipo C | und | R$ 135,70
M.LOCAL | Isolador Tipo Pino Polimérico 15 Kv | und | R$ 25,00
M.LOCAL | Grampo De Ancoragem Para Cabo Coberto | und | R$ 48,00
M.LOCAL | Cabo De Alumínio Quadruplex Multiplexado - Rede Protegida 3#120mm*+70mm* Xlpe | m | R$ 53,81
M.LOCAL | Cabo De Alumínio Quadruplex Multiplexado- Rede Protegida 3#70mm’ + 70mm* Xlpe | m | R$ 26,76
, M.LOCAL | Emenda Tipo Luva Para Cabo 120mm* Awg | und | R$ 14,61
i M.LOCAL | Emenda Tipo Luva Para Cabo 70mm* Awg | und | R$ 6,45
t M.LOCAL | Conector Compressao Formato H | und | R$ 10,97
DBS; Para o transporte de Materiais cl Carroceria item (SICRO 5915014 ) foi ultilizado a Tabela SICRO abril de 2021, sendo esta a mais recente disponivelpara orientação de custo.