## QUANTITATIVOS
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
LOTE I – GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS
ITEM | UND. | QTD. | DESCRIÇÃO
1 | UNID | 2 | GELADEIRA/ REFRIGERADOR. Especificações: Capacidade de 260 a 299 litros.
2 | UNID | 2 | MESA AUXILIAR: Especificações: Mesa em aço inoxidável com a dimensão de 40x40x80cm.
3 | UNID | 1 | FOGÃO. Especificações: Acendimento automático; 06 bocas.
4 | UNID | 1 | FORNO DE MOCROONDAS: Especificações: Composição: Capacidade de 26 a 30 litros.
5 | UNID | 2 | MESA DE REFEITÓRIO: Especificações: Contendo 10 assentos do tipo escamotável.
6 | UNID | 1 | BANHO MARIA: Especificações: Capacidade que atenda de 90 a 105 tubos, temperatura regulável por microprocessador digital. Cuba interna em aço inóx sem emendas ou soldas. Capacidade em 6,6 litros a 10 litros. Tampa em inóx ou em plástico. Estrutura externa em aço inox ou ferroo pintado. Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular. Estante única para tubos de ensaio. Contolador de temperatura em display. Faixa de trabalho, mínimo entre -10º c e 120º c, com precisão igual ou melhor que +- 1,5ºC.
7 | UNID | 3 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: Especificações: tipo pressão coluna simples.
8 | UNID | 13 | ARMÁRIO: Especificações: Material em aço, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm. CM/03 ou CM 04/40kg.
9 | UNID | 1 | BANHO MARIA PARA ALIMENTOS: Especificações: Equipamento para aquecimento de elimentos com capacidade de 18 a 25 marmitas, sistema de aquecimento elétrico, estrutura em aço inoxidável.
10 | UNID | 1 | FREEZER COMUM: Especificações: Freezer vertical com 01 porta de 201 a 400 litros.
11 | UNID | 23 | CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; assento e encosto estofados.
12 | UNID | 2 | MESA DE ESCRITÓRIO: Especificações: Confeccionada em madeira/mdp/mdf/ ou similar; composição simples; com gavetas.
13 | UNID | 2 | ESTANTE: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado; capacidade das prateleiras de 101 a 200 kg; possuir reforço.
14 | UNID | 6 | Computador (Desktop – básico) – Especificações: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.
15 | UNID | 1 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático.
16 | UNID | 2 | NO-BREAK. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.
17 | UNID | 8 | AR CONDICIONADO: Especificações: Tipo SPLIT, com capacidade de 9.000 a 12000 Btus/ quente e frio.
18 | UNID | 3 | TELEVISOR: Especificações: Tamanho de tela de 42” até 50”.
19 | UNID | 1 | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.
20 | UNID | 1 | MESA DE REUNIÃO: Especificações: Material em madeira, MDF.MDP ou similar. Tipo de regulagem em dimensãoes de 3,00m X 1,10m.
21 | UNID | 2 | APARELHO DE DVD: Especificações: Possui controle remoto; possui portas USB; Reprodução de DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPGE/MP3
22 | UNID | 1 | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW). Especificações: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220- 240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen- drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.
23 | UNID | 1 | IMPRESSORA LASER (COMUM). Especificações: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.
24 | UNID | 4 | MESA PARA COMPUTADOR: Especificações: Material de confecção em madeira MDF/MDP ou similar, com 01 a 02 gavetas.
25 | UNID | 2 | SOFA CAMA HOSPITALAR. Especificações: Dimensões posição cama, comprimento 188 até 220cm, revestido de courvin.
26 | UNID | 3 | MESA DE EXAMES. Especificações: Estrutura com armário, confeccionado em madeira – MDF.
27 | UNID | 1 | ESCADA COM DOIS DEGRAUS: Especificações: Escada em aço inoxidável com dois degraus.
28 | UNID | 1 | DIVÃ: Especificações: Material de confecção em aço ou ferro pintados, revestimento estofado com regulagem de cabeceira.
29 | UNID | 3 | BIOMBO: Especificações: Material confeccionado em aço inoxidável, tamanho triplo, com rodízios.
30 | UNID | 4 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Especificações: Auscultador confeccionado em aço inoxidável, tipo duplo.
31 | UNID | 4 | GLICOSÍMETRO. Especificações: Acessório com kit de 50 tiras, lancetas e lancetador.
32 | UNID | 4 | ESTETOSCÓPIO ADULTO: Especificações: Auscultador confeccionado em aço inoxidável, tipo duplo.
33 | UNID | 4 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon.
34 | UNID | 4 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon.
35 | UNID | 2 | BALDE E PEDAL: Especificações: Confeccionado em aço inox com capacidade de 30 até 49 litros.
36 | UNID | 1 | BALANÇA ANTOPOMÉTRICA ADULTA: Especificações: Modo de operações: digital; capacidade de até 200kg; régua antopométrica até dois metros.
37 | UNID | 2 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon.
38 | UNID | 2 | COMADRE. Especificações: Confeccionado em aço inoxidável, capacidade de 2,1L até 3,5 litros.
39 | UNID | 4 | TERMOMETRO CLÍNICO. Especificações: Tipo infravermelho sem contato.
40 | UNID | 1 | CARRO DE EMERGÊNCIA: Especificações: Régua de gases, 03 gavetas, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m, táboa d massagem, suporte para cilindro, suporte para desfribilizador, suporte de soro.
41 | UNID | 1 | CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA; especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; apoio para braços escamotável; apoio para os pés removível; com elevação de pernas.
42 | UNID | 1 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO; especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; apoio para braços escamotável; apoio para os pés removível; com elevação de pernas, capacidade de 130 a 159kg.
43 | UNID | 2 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA. Especificações: Material de confecção em aço ou ferro pintado, extrutura fixa, capacidade de até 100kg, sem coletor, com apoio braços e apoio para os pés.
44 | UNID | 1 | CADEIRA DE RODAS ADULTO; especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; apoio para braços escamotável; apoio para os pés removível; com elevação de pernas.
45 | UNID | 1 | CARRO DE CURATIVO. Especificações: Confeccionado em aço inoxidável, com balde e bacia.
46 | UNID | 2 | PAPAGUAIO. Especificações: Material de confecção em aço inoxidável.
47 | UNID | 1 | BALANÇA ANTOPOMÉTRICA PARA OBESOS: Especificações: Modo de operação digital, capacidade – obesos até 300kg, régua antropométrica de até 2 metros.
48 | UNID | 1 | ARMÁRIO VITRINE. Especificações: Número de portas 02, confeccionado em aço/ ferro pintado, laterais em vidro.
49 | UNID | 1 | POLTRONA HOSPITALAR. Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado, assento e encosto em estofado corvin com capacidade de até 120kg, com reclinagem com acionamento manual.
50 | UNID | 1 | APARELHO DE SOM. Especificações: Entrada de USB com reprodução de CD e MP3.
51 | UNID | 1 | SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE DE ATÉ 30KG). Especificações: Estrutura externa em aço inóx, tambor em aço inóx, aquecimento à gás, vapor elétrico, painel de comando e capacidade de 16 a 30kg.
52 | UNID | 1 | LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE DE ATÉ 50KG). Especiicações: Cesto interno em aço inoxidável, painel de comando, barrira sanitária, dispositivo de segurança e freio de parada.
53 | UNID | 1 | CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA. Especificação: Confeccionado em polipropileno, saco de vinil, kit com mop´s líquido e pó, placa de sinalização e pá, balde e espremedor.
54 | UNID | 1 | SUPORTE DE HAMPER. Especificação: Confeccionado em aço inoxidável.
55 | UNID | 1 | CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR). Especificações: Tipo simples, material de confecção em madeira, com colchão em espuma.
56 | UNID | 1 | MESA DE CABECEIRA. Especificação: Material de confecção em madeira/ MDF com gaveta e porta.
144

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Seq. | Descrição | Unid. | Referencia de Preço | Quant. | Valor Unit. | Valor Total | Valor Total por extenso
1 | GELADEIRA/ REFRIGERADOR. Especificações: Capacidade de 260 a 299 litros. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | 2101 | 4202 | quatro mil, duzentos e dois reais
2 | MESA AUXILIAR: Especificações: Mesa em aço inoxidável com a dimensão de 40x40x80cm. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | 588 | 1176 | um mil, cento e setenta e seis reais
3 | FOGÃO. Especificações: Acendimento automático; 06 bocas. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 1115 | 1115 | um mil, cento e quinze reais
4 | FORNO DE MOCROONDAS: Especificações: Composição: Capacidade de 26 a 30 litros. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 573 | 573 | quinhentos e setenta e três reais
5 | MESA DE REFEITÓRIO: Especificações: Contendo 10 assentos do tipo escamotável. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | 2400 | 4800 | quatro mil, oitocentos reais
6 | BANHO MARIA: Especificações: Capacidade que atenda de 90 a 105 tubos, temperatura regulável por microprocessador digital. Cuba interna em aço inóx sem emendas ou soldas. Capacidade em 6,6 litros a 10 litros. Tampa em inóx ou em plástico. Estrutura externa em aço inox ou ferroo pintado. Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular. Estante única para tubos de ensaio. Contolador de temperatura em display. Faixa de trabalho, mínimo entre -10º c e 120º c, com precisão igual ou melhor que +- 1,5ºC. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 2279 | 2279 | dois mil, duzentos e setenta e nove reais
7 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: Especificações: tipo pressão coluna simples. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 3 | 967 | 2901 | dois mil, novecentos e um reais
8 | ARMÁRIO: Especificações: Material em aço, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm. CM/03 ou CM 04/40kg. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 13 | 949 | 12337 | doze mil, trezentos e trinta e sete reais
9 | BANHO MARIA PARA ALIMENTOS: Especificações: Equipamento para aquecimento de elimentos com capacidade de 18 a 25 marmitas, sistema de aquecimento elétrico, estrutura em aço inoxidável. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 911 | 911 | novecentos e onze reais
10 | FREEZER COMUM: Especificações: Freezer vertical com 01 porta de 201 a 400 litros. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 2817 | 2817 | dois mil, oitocentos e dezessete reais
11 | CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; assento e encosto estofados. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 23 | 300 | 6900 | seis mil, novecentos reais
12 | MESA DE ESCRITÓRIO: Especificações: Confeccionada em madeira/mdp/mdf/ ou similar; composição simples; com gavetas. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | 537 | 1074 | um mil e setenta e quatro reais
13 | ESTANTE: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado; capacidade das prateleiras de 101 a 200 kg; possuir reforço. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | 566 | 1132 | um mil, cento e trinta e dois reais
14 | Computador (Desktop – básico) – Especificações: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 6 | 4108 | 24648 | vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais
15 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 2494 | 2494 | dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
16 | NO-BREAK. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | 780 | 1560 | um mil, quinhentos e sessenta reais
17 | AR CONDICIONADO: Especificações: Tipo SPLIT, com capacidade de 9.000 a 12000 Btus/ quente e frio. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 8 | 1733 | 13864 | treze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais
18 | TELEVISOR: Especificações: Tamanho de tela de 42” até 50”. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 3 | 2500 | 7500 | sete mil, quinhentos reais
19 | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 4763 | 4763 | quatro mil, setecentos e sessenta e três reais
20 | MESA DE REUNIÃO: Especificações: Material em madeira, MDF.MDP ou similar. Tipo de regulagem em dimensãoes de 3,00m X 1,10m. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 1680 | 1680 | um mil, seiscentos e oitenta reais
21 | APARELHO DE DVD: Especificações: Possui controle remoto; possui portas USB; Reprodução de DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPGE/MP3 | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | 242 | 484 | quatrocentos e oitenta e quatro reais
22 | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW). Especificações: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220- 240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen- drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 4932 | 4932 | quatro mil, novecentos e trinta e dois reais
23 | IMPRESSORA LASER (COMUM). Especificações: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 1698 | 1698 | um mil, seiscentos e noventa e oito reais
24 | MESA PARA COMPUTADOR: Especificações: Material de confecção em madeira MDF/MDP ou similar, com 01 a 02 gavetas. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 4 | 499 | 1996 | um mil, novecentos e noventa e seis reais
25 | SOFA CAMA HOSPITALAR. Especificações: Dimensões posição cama, comprimento 188 até 220cm, revestido de courvin. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | 2654 | 5308 | cinco mil, trezentos e oito reais
26 | MESA DE EXAMES. Especificações: Estrutura com armário, confeccionado em madeira – MDF. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 3 | 2938 | 8814 | oito mil, oitocentos e quatorze reais
27 | ESCADA COM DOIS DEGRAUS: Especificações: Escada em aço inoxidável com dois degraus. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 288 | 288 | duzentos e oitenta e oito reais
28 | DIVÃ: Especificações: Material de confecção em aço ou ferro pintados, revestimento estofado com regulagem de cabeceira. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 819 | 819 | oitocentos e dezenove reais
29 | BIOMBO: Especificações: Material confeccionado em aço inoxidável, tamanho triplo, com rodízios. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 3 | 778 | 2334 | dois mil, trezentos e trinta e quatro reais
30 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Especificações: Auscultador confeccionado em aço inoxidável, tipo duplo. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 4 | 302 | 1208 | um mil, duzentos e oito reais
31 | GLICOSÍMETRO. Especificações: Acessório com kit de 50 tiras, lancetas e lancetador. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 4 | 145 | 580 | quinhentos e oitenta reais
32 | ESTETOSCÓPIO ADULTO: Especificações: Auscultador confeccionado em aço inoxidável, tipo duplo. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 4 | 307 | 1228 | um mil, duzentos e vinte e oito reais
33 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 4 | 201 | 804 | oitocentos e quatro reais
34 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 4 | 282 | 1128 | um mil, cento e vinte e oito reais
35 | BALDE E PEDAL: Especificações: Confeccionado em aço inox com capacidade de 30 até 49 litros. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | 326 | 652 | seiscentos e cinquenta e dois reais
36 | BALANÇA ANTOPOMÉTRICA ADULTA: Especificações: Modo de operações: digital; capacidade de até 200kg; régua antopométrica até dois metros. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 1800 | 1800 | um mil, oitocentos reais
37 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | 314 | 628 | seiscentos e vinte e oito reais
38 | COMADRE. Especificações: Confeccionado em aço inoxidável, capacidade de 2,1L até 3,5 litros. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | 169 | 338 | trezentos e trinta e oito reais
39 | TERMOMETRO CLÍNICO. Especificações: Tipo infravermelho sem contato. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 4 | 307 | 1228 | um mil, duzentos e vinte e oito reais
40 | CARRO DE EMERGÊNCIA: Especificações: Régua de gases, 03 gavetas, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m, táboa d massagem, suporte para cilindro, suporte para desfribilizador, suporte de soro. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 4283 | 4283 | quatro mil, duzentos e oitenta e três reais
41 | CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA; especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; apoio para braços escamotável; apoio para os pés removível; com elevação de pernas. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 1171 | 1171 | um mil, cento e setenta e um reais
42 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO; especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; apoio para braços escamotável; apoio para os pés removível; com elevação de pernas, capacidade de 130 a 159kg. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 1869 | 1869 | um mil, oitocentos e sessenta e nove reais
43 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA. Especificações: Material de confecção em aço ou ferro pintado, extrutura fixa, capacidade de até 100kg, sem coletor, com apoio braços e apoio para os pés. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | 428 | 856 | oitocentos e cinquenta e seis reais
44 | CADEIRA DE RODAS ADULTO; especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; apoio para braços escamotável; apoio para os pés removível; com elevação de pernas. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 1243 | 1243 | um mil, duzentos e quarenta e três reais
45 | CARRO DE CURATIVO. Especificações: Confeccionado em aço inoxidável, com balde e bacia. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 1459 | 1459 | um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais
46 | PAPAGUAIO. Especificações: Material de confecção em aço inoxidável. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | 118 | 236 | duzentos e trinta e seis reais
47 | BALANÇA ANTOPOMÉTRICA PARA OBESOS: Especificações: Modo de operação digital, capacidade – obesos até 300kg, régua antropométrica de até 2 metros. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 2112 | 2112 | dois mil, cento e doze reais
48 | ARMÁRIO VITRINE. Especificações: Número de portas 02, confeccionado em aço/ ferro pintado, laterais em vidro. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 1716 | 1716 | um mil, setecentos e dezesseis reais
49 | POLTRONA HOSPITALAR. Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado, assento e encosto em estofado corvin com capacidade de até 120kg, com reclinagem com acionamento manual. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 1631 | 1631 | um mil, seiscentos e trinta e um reais
50 | APARELHO DE SOM. Especificações: Entrada de USB com reprodução de CD e MP3. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 289 | 289 | duzentos e oitenta e nove reais
51 | SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE DE ATÉ 30KG). Especificações: Estrutura externa em aço inóx, tambor em aço inóx, aquecimento à gás, vapor elétrico, painel de comando e capacidade de 16 a 30kg. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 26600 | 26600 | vinte e seis mil, seiscentos reais
52 | LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE DE ATÉ 50KG). Especiicações: Cesto interno em aço inoxidável, painel de comando, barrira sanitária, dispositivo de segurança e freio de parada. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 34000 | 34000 | trinta e quatro mil reais
53 | CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA. Especificação: Confeccionado em polipropileno, saco de vinil, kit com mop´s líquido e pó, placa de sinalização e pá, balde e espremedor. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 1285 | 1285 | um mil, duzentos e oitenta e cinco reais
54 | SUPORTE DE HAMPER. Especificação: Confeccionado em aço inoxidável. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 500 | 500 | quinhentos reais
55 | CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR). Especificações: Tipo simples, material de confecção em madeira, com colchão em espuma. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 843 | 843 | oitocentos e quarenta e três reais
56 | MESA DE CABECEIRA. Especificação: Material de confecção em madeira/ MDF com gaveta e porta. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | 692 | 692 | seiscentos e noventa e dois reais
TOTAL ORÇADO | [5 empty] | 215778 | duzentos e quinze mil, setecentos e setenta e oito reais