TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO

(COMPRAS)

O presente Termo de Referência se aplica aos procedimentos licitatórios regidos pelo regime de contratações públicas previsto na Lei n.º 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto n.º 10.024/2019.

- DO OBJETO

  - Constitui o objeto do presente Termo de Referência para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM O INTUITO DE ATENDER SEDE DO CAPS I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CANTÁ – RR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. De acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes abaixo:

| ITEM. | DESCRIÇÃO | U/M | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente: COPA/COZINHA |
| 001 | GELADEIRA/ REFRIGERADOR. Especificações: Capacidade de 260 a 299 litros. | UNID | 01 |
| 002 | MESA AUXILIAR: Especificações: Mesa em aço inoxidável com a dimensão de 40x40x80cm. | UNID | 01 |
| 003 | FOGÃO. Especificações: Acendimento automático; 06 bocas. | UNID | 01 |
| 004 | FORNO DE MOCROONDAS: Especificações: Composição: Capacidade de 26 a 30 litros. | UNID | 01 |
| 005 | MESA DE REFEITÓRIO: Especificações: Contendo 10 assentos do tipo escamotável. | UNID | 01 |
| 006 | BANHO MARIA: Especificações: Capacidade que atenda de 90 a 105 tubos, temperatura regulável por microprocessador digital. Cuba interna em aço inóx sem emendas ou soldas. Capacidade em 6,6 litros a 10 litros. Tampa em inóx ou em plástico. Estrutura externa em aço inox ou ferroo pintado. Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular. Estante única para tubos de ensaio. Contolador de temperatura em display. Faixa de trabalho, mínimo entre -10º c e 120º c, com precisão igual ou melhor que +- 1,5ºC. | UNID | 01 |
| 007 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: Especificações: tipo pressão coluna simples. | UNID | 01 |
| 008 | ARMÁRIO: Especificações: Material em aço, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm. CM/03 ou CM 04/40kg. | UNID | 01 |
| 009 | BANHO MARIA PARA ALIMENTOS: Especificações: Equipamento para aquecimento de alimentos com capacidade de 18 a 25 marmitas, sistema de aquecimento elétrico, estrutura em aço inoxidável. | UNID | 01 |
| 010 | FREEZER COMUM: Especificações: Freezer vertical com 01 porta de 201 a 400 litros. | UNID | 01 |
| Ambiente: SALA ADMINISTRATIVA |
| 011 | CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; assento e encosto estofados. | UNID | 03 |
| 012 | MESA DE ESCRITÓRIO: Especificações: Confeccionada em madeira/mdp/mdf/ ou similar; composição simples; com gavetas. | UNID | 01 |
| 013 | ESTANTE: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado; capacidade das prateleiras de 101 a 200 kg; possuir reforço. | UNID | 02 |
| 014 | COMPUTADOR (DESKTOP – BÁSICO) – Especificações: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | 01 |
| 015 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático. | UNID | 01 |
| 016 | NO-BREAK. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | 01 |
| 017 | ARMÁRIO: Especificações: Material em aço, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm. CM/03 ou CM 04/40kg. | UNID | 01 |
| 018 | AR CONDICIONADO: Especificações: Tipo SPLIT, com capacidade de 9.000 a 12000 Btus/ quente e frio. | UNID | 01 |
| Ambiente: SALA DE REUNIÃO |
| 019 | TELEVISOR: Especificações: Tamanho de tela de 42” até 50”. | UNID | 01 |
| 020 | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processadorque possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | 01 |
| 021 | MESA DE REUNIÃO: Especificações: Material em madeira, MDF.MDP ou similar. Tipo de regulagem em dimensões de 3,00m X 1,10m. | UNID | 01 |
| 022 | NO-BREAK. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Nobreak com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | 01 |
| 023 | AR CONDICIONADO: Especificações: Tipo SPLIT, com capacidade de 9.000 a 12000 Btus/ quente e frio. | UNID | 01 |
| 024 | APARELHO DE DVD: Especificações: Possui controle remoto; possui portas USB; Reprodução de DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPGE/MP3 | UNID | 01 |
| 025 | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW). Especificações: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1024 x 768;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220- 240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen- drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. | UNID | 01 |
| 026 | IMPRESSORA LASER (COMUM). Especificações: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. | UNID | 01 |
| 027 | COMPUTADOR (DESKTOP – BÁSICO) – Especificações: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | 01 |
| 028 | MESA PARA COMPUTADOR: Especificações: Material de confecção em madeira MDF/MDP ou similar, com 01 a 02 gavetas. | UNID | 01 |
| 029 | CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; assento e encosto estofados. | UNID | 06 |
| Ambiente: REFEITÓRIO |
| 030 | AR CONDICIONADO: Especificações: Tipo SPLIT, com capacidade de 9.000 a 12000 Btus/ quente e frio. | UNID | 01 |
| 031 | MESA DE REFEITÓRIO: Especificações: Contendo 10 assentos do tipo escamotável. | UNID | 01 |
| 032 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: Especificações: tipo pressão coluna simples. | UNID | 01 |
| Ambiente: SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL |
| 033 | SOFA CAMA HOSPITALAR. Especificações: Dimensões posição cama, comprimento 188 até 220cm, revestido de courvin. | UNID | 01 |
| 034 | MESA DE ESCRITÓRIO: Especificações: Confeccionada em madeira/mdp/mdf/ ou similar; composição simples; com gavetas. | UNID | 01 |
| 035 | MESA DE EXAMES. Especificações: Estrutura com armário, confeccionado em madeira – MDF. | UNID | 01 |
| 036 | CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; asento e encosto estofados. | UNID | 03 |
| 037 | ESCADA COM DOIS DEGRAUS: Especificações: Escada em aço inoxidável com dois degraus. | UNID | 01 |
| 038 | COMPUTADOR (DESKTOP – BÁSICO) – Especificações: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | 01 |
| 039 | DIVÃ: Especificações: Material de confecção em aço ou ferro pintados, revestimento estofado com regulagem de cabeceira. | UNID | 01 |
| 040 | AR CONDICIONADO: Especificações: Tipo SPLIT, com capacidade de 9.000 a 12000 Btus/ quente e frio. | UNID | 01 |
| 041 | ARMÁRIO: Especificações: Material em aço, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm. CM/03 ou CM 04/40kg. | UNID | 01 |
| Ambiente: VESTIÁRIO |
| 042 | BIOMBO: Especificações: Material confeccionado em aço inoxidável, tamanho triplo, com rodízios. | UNID | 02 |
| 043 | ARMÁRIO: Especificações: Material em aço, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm. CM/03 ou CM 04/40kg. | UNID | 02 |
| Ambiente: ALMOXARIFADO |
| 044 | ARMÁRIO: Especificações: Material em aço, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm. CM/03 ou CM 04/40kg. | UNID | 01 |
| Ambiente: POSTO DE ENFERMAGEM |
| 045 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Especificações: Auscultador confeccionado em aço inoxidável, tipo duplo. | UNID | 02 |
| 046 | GLICOSÍMETRO. Especificações: Acessório com kit de 50 tiras, lancetas e lancetador. | UNID | 02 |
| 047 | ARMÁRIO: Especificações: Material em aço, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm. CM/03 ou CM 04/40kg. | UNID | 01 |
| 048 | ESTETOSCÓPIO ADULTO: Especificações: Auscultador confeccionado em aço inoxidável, tipo duplo. | UNID | 02 |
| 049 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon. | UNID | 02 |
| 050 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon. | UNID | 02 |
| 051 | BALDE E PEDAL: Especificações: Confeccionado em aço inox com capacidade de 30 até 49 litros. | UNID | 01 |
| 052 | BALANÇA ANTOPOMÉTRICA ADULTA: Especificações: Modo de operações: digital; capacidade de até 200kg; régua antopométrica até dois metros. | UNID | 01 |
| 053 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon. | UNID | 01 |
| 054 | COMADRE. Especificações: Confeccionado em aço inoxidável, capacidade de 2,1L até 3,5 litros. | UNID | 02 |
| 055 | TERMOMETRO CLÍNICO. Especificações: Tipo infravermelho sem contato. | UNID | 02 |
| 056 | CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; assento e encosto estofados. | UNID | 02 |
| 057 | CARRO DE EMERGÊNCIA: Especificações: Régua de gases, 03 gavetas, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m, taboa de massagem, suporte para cilindro, suporte para desfribilizador, suporte de soro. | UNID | 01 |
| 058 | CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA; especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; apoio para braços escamotável; apoio para os pés removível; com elevação de pernas. | UNID | 01 |
| 059 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO; especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; apoio para braços escamotável; apoio para os pés removível; com elevação de pernas, capacidade de 130 a 159kg. | UNID | 01 |
| 060 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA. Especificações: Material de confecção em aço ou ferro pintado, estrutura fixa, capacidade de até 100kg, sem coletor, com apoio braços e apoio para os pés. | UNID | 01 |
| 061 | CADEIRA DE RODAS ADULTO; especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; apoio para braços escamotável; apoio para os pés removível; com elevação de pernas. | UNID | 01 |
| 062 | CARRO DE CURATIVO. Especificações: Confeccionado em aço inoxidável, com balde e bacia. | UNID | 01 |
| 063 | MESA DE EXAMES. Especificações: Estrutura com armário, confeccionado em madeira – MDF. | UNID | 01 |
| 064 | PAPAGUAIO. Especificações: Material de confecção em aço inoxidável. | UNID | 02 |
| 065 | BALANÇA ANTOPOMÉTRICA PARA OBESOS: Especificações: Modo de operação digital, capacidade – obesos até 300kg, régua antropométrica de até 2 metros. | UNID | 01 |
| Ambiente: SALA DE ACOLHIMENTO |
| 066 | CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; assento e encosto estofados | UNID | 03 |
| 067 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: Especificações: tipo pressão coluna simples. | UNID | 01 |
| 068 | TELEVISOR: Especificações: Tamanho de tela de 42” até 50”. | UNID | 01 |
| 069 | MESA AUXILIAR: Especificações: Mesa em aço inoxidável com a dimensão de 40x40x80cm. | UNID | 01 |
| Ambiente: SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| 070 | COMPUTADOR (DESKTOP – BÁSICO) – Especificações: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | 01 |
| 071 | TERMOMETRO CLÍNICO. Especificações: Tipo infravermelho sem contato. | UNID | 02 |
| 072 | ESTETOSCÓPIO ADULTO: Especificações: Auscultador confeccionado em aço inoxidável, tipo duplo. | UNID | 02 |
| 073 | MESA PARA COMPUTADOR: Especificações: Material de confecção em madeira MDF/MDP ou similar, com 01 a 02 gavetas. | UNID | 01 |
| 074 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon. | UNID | 01 |
| 075 | GELADEIRA/ REFRIGERADOR. Especificações: Capacidade de 260 a 299 litros. | UNID | 01 |
| 076 | MESA DE EXAMES: Especificações: Estrutura com armário, confeccionado em madeira – MDF. | UNID | 01 |
| 077 | GLICOSÍMETRO. Especificações: Acessório com kit de 50 tiras, lancetas e lancetador. | UNID | 02 |
| 078 | BIOMBO: Especificações: Material confeccionado em aço inoxidável, tamanho triplo, com rodízios. | UNID | 01 |
| 079 | CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; assento e encosto estofados | UNID | 01 |
| 080 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: Especificações: Tipo analógico, material da braçadeira: nylon. | UNID | 02 |
| 081 | AR CONDICIONADO: Especificações: Tipo SPLIT, com capacidade de 9.000 a 12000 Btus/ quente e frio. | UNID | 01 |
| 082 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon. | UNID | 02 |
| 083 | ARMÁRIO VITRINE. Especificações: Número de portas 02, confeccionado em aço/ ferro pintado, laterais em vidro. | UNID | 01 |
| 084 | ESTETOSCÓPIO ADULTO: Especificações: Auscultador confeccionado em aço inoxidável, tipo duplo. | UNID | 02 |
| 085 | ARMÁRIO: Especificações: Material em aço, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm. CM/03 ou CM 04/40kg. | UNID | 02 |
| 086 | SOFA CAMA HOSPITALAR. Especificações: Dimensões posição cama, comprimento 188 até 220cm, revestido de courvin. | UNID | 01 |
| 087 | CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; assento e encosto estofados | UNID | 03 |
| 088 | TELEVISOR: Especificações: Tamanho de tela de 42” até 50”. | UNID | 01 |
| 089 | POLTRONA HOSPITALAR. Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado, assento e encosto em estofado corvin com capacidade de até 120kg, com reclinagem com acionamento manual. | UNID | 01 |
| 090 | APARELHO DE SOM. Especificações: Entrada de USB com reprodução de CD e MP3. | UNID | 01 |
| Ambiente: DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM TANQUE (DML) |
| 091 | SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE DE ATÉ 30KG). Especificações: Estrutura externa em aço inóx, tambor em aço inóx, aquecimento à gás, vapor elétrico, painel de comando e capacidade de 16 a 30kg. | UNID | 01 |
| 092 | LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE DE ATÉ 50KG). Especificações: Cesto interno em aço inoxidável, painel de comando, barrira sanitária, dispositivo de segurança e freio de parada. | UNID | 01 |
| 093 | ARMÁRIO: Especificações: Material em aço, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm. CM/03 ou CM 04/40kg | UNID | 01 |
| 094 | CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA. Especificação: Confeccionado em polipropileno, saco de vinil, kit com mop´s líquido e pó, placa de sinalização e pá, balde e espremedor. | UNID | 01 |
| 095 | BALDE E PEDAL: Especificações: Confeccionado em aço inox com capacidade de 30 até 49 litros. | UNID | 01 |
| 096 | SUPORTE DE HAMPER. Especificação: Confeccionado em aço inoxidável. | UNID | 01 |
| Ambiente: SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS |
| 097 | ARMÁRIO: Especificações: Material em aço, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm. CM/03 ou CM 04/40kg | UNID | 01 |
| 098 | COMPUTADOR (DESKTOP – BÁSICO) – Especificações: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | 01 |
| 099 | MESA PARA COMPUTADOR: Especificações: Material de confecção em madeira MDF/MDP ou similar, com 01 a 02 gavetas. | UNID | 01 |
| 100 | CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; assento e encosto estofados | UNID | 02 |
| 101 | AR CONDICIONADO: Especificações: Tipo SPLIT, com capacidade de 9.000 a 12000 Btus/ quente e frio. | UNID | 01 |
| 102 | APARELHO DE DVD: Especificações: Possui controle remoto; possui portas USB; Reprodução de DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPGE/MP3 | UNID | 01 |
| Ambiente: QUARTO COLETIVO COM ACOMODAÇÕES INDIVIDUAIS |
| 103 | AR CONDICIONADO: Especificações: Tipo SPLIT, com capacidade de 9.000 a 12000 Btus/ quente e frio. | UNID | 01 |
| 104 | CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR). Especificações: Tipo simples, material de confecção em madeira, com colchão em espuma. | UNID | 01 |
| 105 | ARMÁRIO: Especificações: Material em aço, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm. CM/03 ou CM 04/40kg | UNID | 01 |
| 106 | MESA DE CABECEIRA. Especificação: Material de confecção em madeira/ MDF com gaveta e porta. | UNID | 01 |
| Ambiente: SALA DE ARQUIVOS |
| 107 | ARMÁRIO: Especificações: Material em aço, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm. CM/03 ou CM 04/40kg | UNID | 01 |
| 108 | AR CONDICIONADO: Especificações: Tipo SPLIT, com capacidade de 9.000 a 12000 Btus/ quente e frio. | UNID | 01 |
| 109 | MESA PARA COMPUTADOR: Especificações: Material de confecção em madeira MDF/MDP ou similar, com 01 a 02 gavetas. | UNID | 01 |
| 110 | COMPUTADOR (DESKTOP – BÁSICO) – Especificações: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | 01 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
| --- |
| ITEM. | DESCRIÇÃO | U/M | REF DE PREÇO | QTD | VALOR MÉDIO UNITÁRIOS R$ | VALOR MÉDIO TOTAL R$ | VALOR TOTAL POR EXTENSO |
| 001 | GELADEIRA/ REFRIGERADOR. Especificações: Capacidade de 260 a 299 litros. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | R$ 2.101,00 | R$ 4.202,00 | Quatro mil, duzentos e dois reais. |
| 002 | MESA AUXILIAR: Especificações: Mesa em aço inoxidável com a dimensão de 40x40x80cm. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | R$ 588,00 | R$ 1.176,00 | Um mil, cento e setenta e seis reais. |
| 003 | FOGÃO. Especificações: Acendimento automático; 06 bocas. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 1.115,00 | R$ 1.115,00 | Um mil, cento e quinze reais. |
| 004 | FORNO DE MOCROONDAS: Especificações: Composição: Capacidade de 26 a 30 litros. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 573,00 | R$ 573,00 | Quinhentos e setenta e tres reais. |
| 005 | MESA DE REFEITÓRIO: Especificações: Contendo 10 assentos do tipo escamotável. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | R$ 2.400,00 | R$ 4.800,00 | Quatro mil e oitocentos reais. |
| 006 | BANHO MARIA: Especificações: Capacidade que atenda de 90 a 105 tubos, temperatura regulável por microprocessador digital. Cuba interna em aço inóx sem emendas ou soldas. Capacidade em 6,6 litros a 10 litros. Tampa em inóx ou em plástico. Estrutura externa em aço inox ou ferroo pintado. Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular. Estante única para tubos de ensaio. Contolador de temperatura em display. Faixa de trabalho, mínimo entre -10º c e 120º c, com precisão igual ou melhor que +- 1,5ºC. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 2.279,00 | R$ 2.279,00 | Dois mil, duzentos e setenta e nove reais. |
| 007 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: Especificações: tipo pressão coluna simples. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 3 | R$ 967,00 | R$ 2.901,00 | Dois mil, novecentos e um reais. |
| 008 | ARMÁRIO: Especificações: Material em aço, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm. CM/03 ou CM 04/40kg. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 13 | R$ 949,00 | R$ 12.337,00 | Doze mil, trezentos e trinta e sete reais. |
| 009 | BANHO MARIA PARA ALIMENTOS: Especificações: Equipamento para aquecimento de elimentos com capacidade de 18 a 25 marmitas, sistema de aquecimento elétrico, estrutura em aço inoxidável. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 911,00 | R$ 911,00 | Novecentos e onze reais. |
| 010 | FREEZER COMUM: Especificações: Freezer vertical com 01 porta de 201 a 400 litros. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 2.817,00 | R$ 2.817,00 | Dois mil, oitocentos e dezessete reais. |
| 011 | CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; assento e encosto estofados. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 23 | R$ 300,00 | R$ 6.900,00 | Seis mil e novecentos reais. |
| 012 | MESA DE ESCRITÓRIO: Especificações: Confeccionada em madeira/mdp/mdf/ ou similar; composição simples; com gavetas. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | R$ 537,00 | R$ 1.074,00 | Um mil e setenta e quatro reais. |
| 013 | ESTANTE: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado; capacidade das prateleiras de 101 a 200 kg; possuir reforço. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | R$ 566,00 | R$ 1.132,00 | Um mil, cento e trinta e dois reais. |
| 014 | Computador (Desktop – básico) – Especificações: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 6 | R$ 4.108,00 | R$ 24.648,00 | Vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais. |
| 015 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 2.494,00 | R$ 2.494,00 | Dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais. |
| 016 | NO-BREAK. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | R$ 780,00 | R$ 1.560,00 | Um mil, quinhentos e sessenta reais. |
| 017 | AR CONDICIONADO: Especificações: Tipo SPLIT, com capacidade de 9.000 a 12000 Btus/ quente e frio. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 8 | R$ 1.733,00 | R$ 13.864,00 | Treze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais. |
| 018 | TELEVISOR: Especificações: Tamanho de tela de 42” até 50”. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 3 | R$ 2.500,00 | R$ 7.500,00 | Sete mil e quinhentos reais. |
| 019 | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 4.763,00 | R$ 4.763,00 | Quatro mil, setecentos e sessenta e tres reais. |
| 020 | MESA DE REUNIÃO: Especificações: Material em madeira, MDF.MDP ou similar. Tipo de regulagem em dimensãoes de 3,00m X 1,10m. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | Um mil, seiscentos e oitenta reais |
| 021 | APARELHO DE DVD: Especificações: Possui controle remoto; possui portas USB; Reprodução de DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPGE/MP3 | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | R$ 242,00 | R$ 484,00 | Quatrocentos e oitenta e quatro reais |
| 022 | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW). Especificações: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220- 240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen- drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 4.932,00 | R$ 4.932,00 | Quatro mil, novecentos e trinta e dois reais. |
| 023 | IMPRESSORA LASER (COMUM). Especificações: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 1.698,00 | R$ 1.698,00 | Um mil, seiscentos e noventa e oito reais. |
| 024 | MESA PARA COMPUTADOR: Especificações: Material de confecção em madeira MDF/MDP ou similar, com 01 a 02 gavetas. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 4 | R$ 499,00 | R$ 1.996,00 | Um mil, novecentos e noventa e seis reais. |
| 025 | SOFA CAMA HOSPITALAR. Especificações: Dimensões posição cama, comprimento 188 até 220cm, revestido de courvin. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | R$ 2.654,00 | R$ 5.308,00 | Cinco mil, trezentos e oito reais. |
| 026 | MESA DE EXAMES. Especificações: Estrutura com armário, confeccionado em madeira – MDF. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 3 | R$ 2.938,00 | R$ 8.814,00 | Oito mil, oitocentos e quatorze reais. |
| 027 | ESCADA COM DOIS DEGRAUS: Especificações: Escada em aço inoxidável com dois degraus. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | Duzentos e oitenta e oito reais. |
| 028 | DIVÃ: Especificações: Material de confecção em aço ou ferro pintados, revestimento estofado com regulagem de cabeceira. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 819,00 | R$ 819,00 | Oitocentos e dezenove reais. |
| 029 | BIOMBO: Especificações: Material confeccionado em aço inoxidável, tamanho triplo, com rodízios. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 3 | R$ 778,00 | R$ 2.334,00 | Dois mil, trezentos e trinta e quatro reais. |
| 030 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Especificações: Auscultador confeccionado em aço inoxidável, tipo duplo. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 4 | R$ 302,00 | R$ 1.208,00 | Um mil, duzentos e oito reais. |
| 031 | GLICOSÍMETRO. Especificações: Acessório com kit de 50 tiras, lancetas e lancetador. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 4 | R$ 145,00 | R$ 580,00 | Quinhentos e oitenta reais. |
| 032 | ESTETOSCÓPIO ADULTO: Especificações: Auscultador confeccionado em aço inoxidável, tipo duplo. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 4 | R$ 307,00 | R$ 1.228,00 | Um mil, duzentos e vinte e oito reais. |
| 033 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 4 | R$ 201,00 | R$ 804,00 | Oitocentos e quatro reais. |
| 034 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 4 | R$ 282,00 | R$ 1.128,00 | Um mil, cento e vinte e oito reais. |
| 035 | BALDE E PEDAL: Especificações: Confeccionado em aço inox com capacidade de 30 até 49 litros. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | R$ 326,00 | R$ 652,00 | Seiscentos e cinquenta e dois reais. |
| 036 | BALANÇA ANTOPOMÉTRICA ADULTA: Especificações: Modo de operações: digital; capacidade de até 200kg; régua antopométrica até dois metros. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | Um mil e oitocentos reais. |
| 037 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | R$ 314,00 | R$ 628,00 | Seiscentos e vinte e oito reais. |
| 038 | COMADRE. Especificações: Confeccionado em aço inoxidável, capacidade de 2,1L até 3,5 litros. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | R$ 169,00 | R$ 338,00 | Trezentos e trinta e oito reais. |
| 039 | TERMOMETRO CLÍNICO. Especificações: Tipo infravermelho sem contato. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 4 | R$ 307,00 | R$ 1.228,00 | Um mil, duzentos e vinte e oito reais. |
| 040 | CARRO DE EMERGÊNCIA: Especificações: Régua de gases, 03 gavetas, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m, táboa d massagem, suporte para cilindro, suporte para desfribilizador, suporte de soro. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 4.283,00 | R$ 4.283,00 | Quatro mil, duzentos e oitenta e tres reais. |
| 041 | CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA; especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; apoio para braços escamotável; apoio para os pés removível; com elevação de pernas. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 1.171,00 | R$ 1.171,00 | Um mil, cento e setenta e um reais. |
| 042 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO; especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; apoio para braços escamotável; apoio para os pés removível; com elevação de pernas, capacidade de 130 a 159kg. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 1.869,00 | R$ 1.869,00 | Um mil, oitocentos e sessenta e nove reais. |
| 043 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA. Especificações: Material de confecção em aço ou ferro pintado, extrutura fixa, capacidade de até 100kg, sem coletor, com apoio braços e apoio para os pés. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | R$ 428,00 | R$ 856,00 | Oitocentos e cinquenta e seis reais. |
| 044 | CADEIRA DE RODAS ADULTO; especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; apoio para braços escamotável; apoio para os pés removível; com elevação de pernas. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 1.243,00 | R$ 1.243,00 | Um mil, duzentos e quarenta e tres reais. |
| 045 | CARRO DE CURATIVO. Especificações: Confeccionado em aço inoxidável, com balde e bacia. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 1.459,00 | R$ 1.459,00 | Um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais. |
| 046 | PAPAGUAIO. Especificações: Material de confecção em aço inoxidável. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 2 | R$ 118,00 | R$ 236,00 | Duzentos e trinta e seis reais. |
| 047 | BALANÇA ANTOPOMÉTRICA PARA OBESOS: Especificações: Modo de operação digital, capacidade – obesos até 300kg, régua antropométrica de até 2 metros. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | Dois mil, cento e doze reais. |
| 048 | ARMÁRIO VITRINE. Especificações: Número de portas 02, confeccionado em aço/ ferro pintado, laterais em vidro. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 1.716,00 | R$ 1.716,00 | Um mil, setecentos e dezesseis reais. |
| 049 | POLTRONA HOSPITALAR. Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado, assento e encosto em estofado corvin com capacidade de até 120kg, com reclinagem com acionamento manual. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 1.631,00 | R$ 1.631,00 | Um mil, seiscentos e trinta e um reais. |
| 050 | APARELHO DE SOM. Especificações: Entrada de USB com reprodução de CD e MP3. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 289,00 | R$ 289,00 | Duzentos e oitenta e nove reais. |
| 051 | SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE DE ATÉ 30KG). Especificações: Estrutura externa em aço inóx, tambor em aço inóx, aquecimento à gás, vapor elétrico, painel de comando e capacidade de 16 a 30kg. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 26.600,00 | R$ 26.600,00 | Vinte e seis mil e seiscentos reais. |
| 052 | LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE DE ATÉ 50KG). Especiicações: Cesto interno em aço inoxidável, painel de comando, barrira sanitária, dispositivo de segurança e freio de parada. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | Trinta e quatro mil reais. |
| 053 | CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA. Especificação: Confeccionado em polipropileno, saco de vinil, kit com mop´s líquido e pó, placa de sinalização e pá, balde e espremedor. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | Um mil, duzentos e oitenta e cinco reais. |
| 054 | SUPORTE DE HAMPER. Especificação: Confeccionado em aço inoxidável. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Quinhentos reais. |
| 055 | CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR). Especificações: Tipo simples, material de confecção em madeira, com colchão em espuma. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 843,00 | R$ 843,00 | Oitocentos e quarenta e tres reais. |
| 056 | MESA DE CABECEIRA. Especificação: Material de confecção em madeira/ MDF com gaveta e porta. | UNID | SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde | 1 | R$ 692,00 | R$ 692,00 | Seiscentos e noventa e dois reais. |

- O licitante deverá /cadastrar/enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, observando a Descrição do objeto e relação de itens constantes das especificações do Termo de Referência.

- As especificações constantes nos itens do Termo de Referência, serão parâmetro para a verificação do exame de conformidade das propostas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

- Todas as especificações do objeto contidas no termo de referência, tais como descrição, medidas, e procedência, vinculam a Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Atenção especializada em saúde 41430003, recurso de emenda parlamentar, nº da proposta 11856.913000/1210-10.

A RELAÇÃO DE ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO – anexo gerado através do SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde, contendo apenas as informações similares à especificação do Termo de Referência.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

  - A aquisição e material permanente para a estrutura do CAPS I do Município de Cantá – RR, objetiva ampliar o acesso aos pacientes com o intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, residentes do Município de Cantá, oferecendo um espaço comunitário de referência, de livre acesso e de trocas sociais, onde os usuários e seus familiares serão acolhidos de forma humanizada e receberão cuidado integral, apoio e suporte psicossocial, respeitando os seus direitos e garantindo sua autonomia através do combate aos preconceitos e estigmas com a promoção de reabilitação e inclusão social, de forma a fortalecer e resgatar os laços familiares.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

3.1. Modalidade de licitação: pregão eletrônico;

3.2. Tipo de licitação: menor preço;

3.3. Critério de julgamento: será levado em consideração valor estimado por item, proposto para a totalidade, discriminados no item referente ao objeto;

3.4. Vedação: é vedada a participação de consórcios e cooperativas, com fulcro nos arts. 4º e 5º da IN SLTI/MPOG nº 02/08 e os arts. 9º, II, e 33 da Lei nº 8.666/93.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. (Decreto nº 10.024/2019).

- DO FUNDAMENTO LEGAL.

5.1. A aquisição e o procedimento licitatório obedecerão, integralmente, às seguintes normas:

- Lei nº 8.666, de 1993, arts. 14 a 16; art. 40, §4º; art. 60; 62, §4º, e art. 73, II;

- Decreto nº 10.024, de 2019;

- Decreto nº 8.538, de 2015;

- Decreto nº 7.892, de 2013;

- Decreto nº 7.746, de 2012;

- Instrução Normativa Seges/ME nº 40, de 2020; Instrução Normativa Seges/ME n. 73, de 2020;

- Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 2010;

VIGÊNCIA DO CONTRATO

  - A vigência do contrato será de 03 (três) meses consecutivos, contados a partir da data da assinatura do Contrato firmados entra a Contratante e a Contratada.

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

7.1. O prazo de entrega do (s) bem (s) é de 30 (trinta) dias corridos, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias mediante justificativa, contado da emissão da Nota de Empenho, em remessa única, no seguinte endereço; Av. Renato Costa de Almeida, s/n. Centro. CEP: 69.390.000. Cantá – RR.

7.2. O (s) bem (s) serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.3. O (s) bem (s) poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.4. O (s) bem (s) serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.5. Na hipótese em que a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - São obrigações da Contratante:

    - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

    - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

    - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

    - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

      - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

    - Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, do Município de Cantá - RR, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

    - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

    - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade a Secretaria Municipal de Saúde de Cantá – RR.

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arts. 12, 13 e 17 a 27 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

  - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

    - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

  - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

  - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

    - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | ( 6 / 100) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |

365

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

    - Falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - Fraudar na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo; ou

    - Cometer fraude fiscal.

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

    - Advertência por escrito, quando não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

    - Multa:

      - Moratória de 0,3 % (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

      - Compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

  - As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

    - Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

    - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

  - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

  - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

  - Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

    - VALOR dos itens R$ 215.778,00 (Duzentos e quinze mil, setecentos e setenta e oito reais).

  - O critério de julgamento da proposta é o menor preço por Item.

  - As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos, na dotação abaixo discriminada:

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2022.

Funcional programática: 10.302.5500.1044.0000

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00

Fonte: 310.024 - INVESTSUS.

Valor: R$ 215.778,00 (Duzentos e quinze mil, setecentos e setenta e oito reais).

Cantá-RR, 19 de janeiro de 2022.

________________________________

ÉDILA SILVANI STORK

CPF 683.527.432-87

Elaboradora

De: acordo

______________________________

ALÉX LIMA DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde

Dec. 142/2021