## Planilha1
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | BANCO DE PREÇOS
|  |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 01 UNIDADE DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PORTÁTIL - Hemograma completo, para análise deverá ser fornecido analisador automatizado de hematologia com registro na ANVISA capaz de realizar o exame de Hemograma Completo de amostras venosas e ou sangue capilar obtido da ponta de dedo. capacidade de armazenamento de 40.000 resultados de testes, incluindo diagrama de dispersão, histogramas e dados do paciente. O menu deve ser intuitivo possibilitando o mínimo manuseio, com manutenção mínima do usuário e acesso remoto para diagnóstico online e além disto o equipamento deve ser portátil pesando no máximo 9 kg e de fácil manuseio. | mês | 12 | 10512 | 126144
2 | 01 UNIDADES DE ANALISADOR DE EXAMES BIOQUÍMICOS PORTÁTIL - O equipamento de bioquímica clínica deve ter registro na ANVISA, deve ser um espectrofotômetro portátil pesando no máximo 3 kg com capacidade de armazenamento de até 50.000 resultados para realização de atendimentos a zona rural, itinerantes e campanhas de saúde descentralizadas. | mês | 12 | 8161.7 | 97940.4
3 | 01 UNIDADE DE ANALISADOR DE IMUNOENSAIO PORTÁTIL - O equipamento deve ser portátil pesar no máximo 4 kg, fornecer resultados quantitativos, ter comunicação USB, Internet, LIS por protocolo (HL7 ) e detecção de rede via DHCP, ser de fácil manuseio para realização de atendimentos itinerantes. | mês | 12 | 6808.61 | 81703.32
4 | 01 UNIDADE DE ANALISADOR DE COAGULAÇÃO PORTÁTIL - Deverá ser fornecido o analisador da coagulação com registro na ANVISA, capacidade de armazenamento de até 300 testes e substituição subsequente dos resultados, pesar cerca de 1 kg com bateria interna de lítio de no mínimo 3 volts permitindo realizar 300 testes completo sem conectar na energia para realização de atendimentos itinerantes. | mês | 12 | 10401.33 | 124815.96
|  |  |  | 35883.64 | 430603.68